Број: 404-371/2017-03

Датум: 08.05.2017. године

Предмет: Одговор на питање број 1 у вези конкурсне документације за јавну набавку услуге – Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције. ЈН МВ бр. 7/2017-03

ПИТАЊЕ:

У складу са чланом 63. Став 2. Закона о јавним набавкама указујемо вам на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

На основу закона о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности Србије трајно одлагање неисправних јонизујућих детектора пожара врши се у институцији која је овлашћена за то.

С обзиром да се тендерском документацијом захтева замена неисправних јонизујућих детектора пожара а да спецификацијом услуга није прецизно наведено поступање са истим молим Вас да измените тендерску документацију и јасно назначите да је потребно трајно одлагање неисправних јонизујућих детектора пожара у институцији која је овлашћена за то, односно у Нуклеарним објектима Србије.

Имајући у виду цену за трајно одлагање јонизујућих детектора сматрамо да је изостављање наведених радњи може знатно да утиче на цену понуде.

ОДГОВОР:

Поводом  постављеног питања у вези са Јавном набавком услуге - Одржавање и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Дирекције. ЈН МВ бр. 7/2017-03, Наручилац је изменио и допунио конкурсну документацију  и исту поставио  на Портал јавних набавки  и интернет страницу наручиоца www. rdrr.gov.rs, а такође и продужио рок за подношење и отварање понуда.