Број: 404-621/2018-03 Датум: 29.06.2018.године

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац врши Измену  и допуну конкурсне документације бр.1 за  ЈН број 15/2018-03, услуге – Редовно одржавање и сервисирање ПП апарата и хидрантске мреже у складиштима Дирекције, и то:

у поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. у тачки  1. ОПИС УСЛУГА, у делу СПЕЦИФИКАЦИЈА ПП АПАРАТА И ХИДРАНАТА ПО СКЛАДИШТИМА“, у свим наведеним складиштима од 1-11, у делу табеле  Врста хидранта, додаје се тачка 3 хидрантска црева.

У обрасцу V-2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ,у оквиру тачке  „I)  Структура цене- KОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕД, ИСПИТИВАЊЕ, СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО  ОДРЖАВАЊЕ ПП АПАРАТА, МЕРЕЊЕ ПРИТИСКА И ПРОТОКА ВОДЕ У ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ“ додаје се за:

- СКЛАДИШТЕ ГТ-БЕОГРАД  у табели се додаје редни број 11.хидрантска црева.

1. СКЛАДИШТЕ ГТ-БЕОГРАД

| Ред број | Тип ПП апарата/ хидраната | Количина (ком.) | Број прегледа | Јединична цена контролног прегледа ПП апарата и хидраната (дин./ком. без ПДВ-а) | Укупна цена прегледа (дин. без ПДВ-а) | Укупна цена за два шестомесечна прегледа (дин. без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 х 5) | 7(4х 6) |
| 1. | S-6 | 23 | 2 |  |  |  |
| 2. | S-9 | 9 | 2 |  |  |  |
| 3. | S-50 | 31 | 2 |  |  |  |
| 4. | S-100 | 1 | 2 |  |  |  |
| 5. | CO2-2 | 26 | 2 |  |  |  |
| 6. | CO2-3 | 5 | 2 |  |  |  |
| 7. | CO2 -5 | 11 | 2 |  |  |  |
| 8. | CO2-10 | 4 | 2 |  |  |  |
| 9. | Унутрашњи хидранти | 41 | 1 |  |  |  |
| 10. | Спољашњи хидранти | 5 | 1 |  |  |  |
| 11. | Хидрантска црева | 46 | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11): |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

У јединичну цену прегледа, испитивања, сервисирања и редовног одржавања улазе: транспортни трошкови( трошкови доласка и одласка до складишта и трошкови одношења и враћања ПП апарата), средстава за рад као и потребан материјал за стручну и квалитетну реализацију уговорених услуга, издавање Исправе о исправности предметне опреме, као и сви остали пратећи трошкови везани за пружање предметних услуга.

- СКЛАДИШТЕ ГТ-ЛЕСКОВАЦ у табели се додаје редни број 9. хидрантска црева.

2. СКЛАДИШТЕ ГТ-ЛЕСКОВАЦ

| Ред број | Тип ПП апарата/ хидраната | Количина (ком.) | Број прегледа | Јединична цена контролног прегледа ПП апарата и хидраната (дин./ком. без ПДВ-а) | Укупна цена прегледа (дин. без ПДВ-а) | Укупна цена за два шестомесечна прегледа (дин. без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 х 5) | 7(4х 6) |
| 1. | S-9 | 52 | 2 |  |  |  |
| 2. | S-50 | 11 | 2 |  |  |  |
| 3. | S-100 | 8 | 2 |  |  |  |
| 4. | CO2-2 | 7 | 2 |  |  |  |
| 5. | CO2-3 | 4 | 2 |  |  |  |
| 6. | CO2-5 | 16 | 2 |  |  |  |
| 7. | Унутрашњи хидранти | 19 | 2 |  |  |  |
| 8. | Спољашњи хидранти | 13 | 2 |  |  |  |
| 9. | Хидрантска црева | 32 | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3+4+5+6+7+8+9): |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

У јединичну цену прегледа, испитивања, сервисирања и редовног одржавања улазе: транспортни трошкови( трошкови доласка и одласка до складишта и трошкови одношења и враћања ПП апарата), средстава за рад као и потребан материјал за стручну и квалитетну реализацију уговорених услуга, издавање Исправе о исправности предметне опреме, као и сви остали пратећи трошкови везани за пружање предметних услуга.

- СКЛАДИШТЕ ГТ-ЛОЗНИЦА  у табели се додаје редни број 6. хидрантска црева.

3. СКЛАДИШТЕ ГТ-ЛОЗНИЦА

| Ред број | Тип ПП апарата/ хидраната | Количина (ком.) | Број прегледа | Јединична цена контролног прегледа ПП апарата и хидраната (дин./ком. без ПДВ-а) | Укупна цена прегледа (дин. без ПДВ-а) | Укупна цена за два шестомесечна прегледа (дин. без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 х 5) | 7(4х 6) |
| 1. | S-9 | 11 | 2 |  |  |  |
| 2. | S-12 | 15 | 2 |  |  |  |
| 3. | CO2-5 | 4 | 2 |  |  |  |
| 4. | Унутрашњи хидранти | 7 | 1 |  |  |  |
| 5. | Спољашњи хидранти | 7 | 1 |  |  |  |
| 6. | Хидрантска црева | 14 | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3+4+5+6): |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

У јединичну цену прегледа, испитивања, сервисирања и редовног одржавања улазе: транспортни трошкови( трошкови доласка и одласка до складишта и трошкови одношења и враћања ПП апарата), средстава за рад као и потребан материјал за стручну и квалитетну реализацију уговорених услуга, издавање Исправе о исправности предметне опреме, као и сви остали пратећи трошкови везани за пружање предметних услуга.

- СКЛАДИШТЕ ГТ-ПРИЈЕПОЉЕ у табели се додаје редни број 9. хидрантска црева.

4. СКЛАДИШТЕ ГТ-ПРИЈЕПОЉЕ

| Ред број | Тип ПП апарата/ хидраната | Количина (ком.) | Број прегледа | Јединична цена контролног прегледа ПП апарата и хидраната (дин./ком. без ПДВ-а) | Укупна цена прегледа (дин. без ПДВ-а) | Укупна цена за два шестомесечна прегледа (дин. без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 х 5) | 7(4х 6) |
| 1. | S-6 | 3 | 2 |  |  |  |
| 2. | S-9 | 34 | 2 |  |  |  |
| 3. | S-12 | 11 | 2 |  |  |  |
| 4. | S-50 | 1 | 2 |  |  |  |
| 5. | CO2-2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 6. | CO2-5 | 2 | 2 |  |  |  |
| 7. | Унутрашњи хидранти | 11 | 2 |  |  |  |
| 8. | Спољашњи хидранти | 8 | 2 |  |  |  |
| 9. | Хидрантска црева | 19 | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3+4+5+6+7+8+9) |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

У јединичну цену прегледа, испитивања, сервисирања и редовног одржавања улазе: транспортни трошкови( трошкови доласка и одласка до складишта и трошкови одношења и враћања ПП апарата), средстава за рад као и потребан материјал за стручну и квалитетну реализацију уговорених услуга, издавање Исправе о исправности предметне опреме, као и сви остали пратећи трошкови везани за пружање предметних услуга.

- СКЛАДИШТЕ ГТ-ИРИГ у табели се додаје редни број 8. хидрантска црева.

5. СКЛАДИШТЕ ГТ-ИРИГ

| Ред број | Тип ПП апарата/ хидраната | Количина (ком.) | Број прегледа | Јединична цена контролног прегледа ПП апарата и хидраната (дин./ком. без ПДВ-а) | Укупна цена прегледа (дин. без ПДВ-а) | Укупна цена за два шестомесечна прегледа (дин. без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 х 5) | 7(4х 6) |
| 1. | S-6 | 1 | 2 |  |  |  |
| 2. | S-9 | 38 | 2 |  |  |  |
| 3. | S-50 | 3 | 2 |  |  |  |
| 4. | CO2-2 | 3 | 2 |  |  |  |
| 5. | CO2-5 | 6 | 2 |  |  |  |
| 6. | Унутрашњи хидранти | 12 | 2 |  |  |  |
| 7. | Спољашњи хидранти | 7 | 2 |  |  |  |
| 8. | Хидрантска црева | 19 | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3+4+5+6+7+8): |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

У јединичну цену прегледа, испитивања, сервисирања и редовног одржавања улазе: транспортни трошкови( трошкови доласка и одласка до складишта и трошкови одношења и враћања ПП апарата), средстава за рад као и потребан материјал за стручну и квалитетну реализацију уговорених услуга, издавање Исправе о исправности предметне опреме, као и сви остали пратећи трошкови везани за пружање предметних услуга.

- СКЛАДИШТЕ ГТ-ОЏАЦИ у табели се додаје редни број 7. хидрантска црева.

6. СКЛАДИШТЕ ГТ-ОЏАЦИ

| Ред број | Тип ПП апарата/ хидраната | Количина (ком.) | Број прегледа | Јединична цена контролног прегледа ПП апарата и хидраната (дин./ком. без ПДВ-а) | Укупна цена прегледа (дин. без ПДВ-а) | Укупна цена за два шестомесечна прегледа (дин. без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 х 5) | 7(4х 6) |
| 1. | S-6 | 4 | 2 |  |  |  |
| 2. | S-9 | 24 | 2 |  |  |  |
| 3. | S-50 | 4 | 2 |  |  |  |
| 4. | CO2-2 | 4 | 2 |  |  |  |
| 5. | Унутрашњи хидранти | 9 | 2 |  |  |  |
| 6. | Спољашњи хидранти | 6 | 2 |  |  |  |
| 7. | Хидрантска црева | 15 | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3+4+5+6+7): |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

У јединичну цену прегледа, испитивања, сервисирања и редовног одржавања улазе: транспортни трошкови( трошкови доласка и одласка до складишта и трошкови одношења и враћања ПП апарата), средстава за рад као и потребан материјал за стручну и квалитетну реализацију уговорених услуга, издавање Исправе о исправности предметне опреме, као и сви остали пратећи трошкови везани за пружање предметних услуга.

- СКЛАДИШТЕ ГТ-ПОЖЕГА у табели се додаје редни број 7. хидрантска црева.

7. СКЛАДИШТЕ ГТ-ПОЖЕГА

| Ред број | Тип ПП апарата/ хидраната | Количина (ком.) | Број прегледа | Јединична цена контролног прегледа ПП апарата и хидраната (дин./ком. без ПДВ-а) | Укупна цена прегледа (дин. без ПДВ-а) | Укупна цена за два шестомесечна прегледа (дин. без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 х 5) | 7(4х 6) |
| 1. | S-9 | 27 | 2 |  |  |  |
| 2. | S-50 | 3 | 2 |  |  |  |
| 3. | CO2-2 | 3 | 2 |  |  |  |
| 4. | CO2-5 | 3 | 2 |  |  |  |
| 5. | Унутрашњи хидранти | 5 | 2 |  |  |  |
| 6. | Спољашњи хидранти | 5 | 2 |  |  |  |
| 7. | Хидрантска црева | 10 | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3+4+5+6+7): |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

У јединичну цену прегледа, испитивања, сервисирања и редовног одржавања улазе: транспортни трошкови( трошкови доласка и одласка до складишта и трошкови одношења и враћања ПП апарата), средстава за рад као и потребан материјал за стручну и квалитетну реализацију уговорених услуга, издавање Исправе о исправности предметне опреме, као и сви остали пратећи трошкови везани за пружање предметних услуга.

- АИК НОВИ ПАЗАР у табели се додаје редни број 10. хидрантска црева.

8. АИК НОВИ ПАЗАР

| Ред број | Тип ПП апарата/ хидраната | Количина (ком.) | Број прегледа | Јединична цена контролног прегледа ПП апарата и хидраната (дин./ком. без ПДВ-а) | Укупна цена прегледа (дин. без ПДВ-а) | Укупна цена за два шестомесечна прегледа (дин. без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 х 5) | 7(4х 6) |
| 1. | S-2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 2. | S-6 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3. | S-9 | 22 | 2 |  |  |  |
| 4. | S-50 | 3 | 2 |  |  |  |
| 5. | CO2-2 | 3 | 2 |  |  |  |
| 6. | CO2-5 | 4 | 2 |  |  |  |
| 7. | CO2 -10 | 2 | 2 |  |  |  |
| 8. | Унутрашњи хидранти | 29 | 2 |  |  |  |
| 9. | Спољашњи хидранти | 6 | 2 |  |  |  |
| 10. | Хидрантска црева | 35 | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10): |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

У јединичну цену прегледа, испитивања, сервисирања и редовног одржавања улазе: транспортни трошкови( трошкови доласка и одласка до складишта и трошкови одношења и враћања ПП апарата), средстава за рад као и потребан материјал за стручну и квалитетну реализацију уговорених услуга, издавање Исправе о исправности предметне опреме, као и сви остали пратећи трошкови везани за пружање предметних услуга.

- СКЛАДИШТЕ СМ Б.БАШТА у табели се додаје редни број 5. хидрантска црева.

9. СКЛАДИШТЕ СМ Б.БАШТА

| Ред број | Тип ПП апарата/ хидраната | Количина (ком.) | Број прегледа | Јединична цена контролног прегледа ПП апарата и хидраната (дин./ком. без ПДВ-а) | Укупна цена прегледа (дин. без ПДВ-а) | Укупна цена за два шестомесечна прегледа (дин. без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 х 5) | 7(4х 6) |
| 1. | S-9 | 16 | 2 |  |  |  |
| 2. | CO2-5 | 14 | 2 |  |  |  |
| 3. | Унутрашњи хидранти | 12 | 2 |  |  |  |
| 4. | Спољашњи хидранти | 3 | 2 |  |  |  |
| 5. | Хидрантска црева | 15 | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3+4+5): |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

У јединичну цену прегледа, испитивања, сервисирања и редовног одржавања улазе: транспортни трошкови( трошкови доласка и одласка до складишта и трошкови одношења и враћања ПП апарата), средстава за рад као и потребан материјал за стручну и квалитетну реализацију уговорених услуга, издавање Исправе о исправности предметне опреме, као и сви остали пратећи трошкови везани за пружање предметних услуга.

- СКЛАДИШТЕ СМ КУРШУМЛИЈА у табели се додаје редни број 4. хидрантска црева.

10. СКЛАДИШТЕ СМ КУРШУМЛИЈА

| Ред број | Тип ПП апарата/ хидраната | Количина (ком.) | Број прегледа | Јединична цена контролног прегледа ПП апарата и хидраната (дин./ком. без ПДВ-а) | Укупна цена прегледа (дин. без ПДВ-а) | Укупна цена за два шестомесечна прегледа (дин. без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 х 5) | 7(4х 6) |
| 1. | S-9 | 109 | 2 |  |  |  |
| 2. | Унутрашњи хидранти | 22 | 2 |  |  |  |
| 3. | Спољашњи хидранти | 6 | 2 |  |  |  |
| 4. | Хидрантска црева | 28 | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3+4): |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

У јединичну цену прегледа, испитивања, сервисирања и редовног одржавања улазе: транспортни трошкови( трошкови доласка и одласка до складишта и трошкови одношења и враћања ПП апарата), средстава за рад као и потребан материјал за стручну и квалитетну реализацију уговорених услуга, издавање Исправе о исправности предметне опреме, као и сви остали пратећи трошкови везани за пружање предметних услуга.

- СКЛАДИШТЕ СМ ЛОЗНИЦА у табели се додаје редни број 8. хидрантска црева.

11. СКЛАДИШТЕ СМ ЛОЗНИЦА

| Ред број | Тип ПП апарата/ хидраната | Количина (ком.) | Број прегледа | Јединична цена контролног прегледа ПП апарата и хидраната (дин./ком. без ПДВ-а) | Укупна цена прегледа (дин. без ПДВ-а) | Укупна цена за два шестомесечна прегледа (дин. без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 х 5) | 7(4х 6) |
| 1. | S-6 | 2 | 2 |  |  |  |
| 2. | S-9 | 20 | 2 |  |  |  |
| 3. | S-50 | 1 | 2 |  |  |  |
| 4. | CO2-2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 5. | CO2-10 | 2 | 2 |  |  |  |
| 6. | Унутрашњи хидранти | 2 | 2 |  |  |  |
| 7. | Спољашњи хидранти | 5 | 2 |  |  |  |
| 8. | Хидрантска црева | 7 | 1 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (1+2+3+4+5+6+7+8): |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

У јединичну цену прегледа, испитивања, сервисирања и редовног одржавања улазе: транспортни трошкови( трошкови доласка и одласка до складишта и трошкови одношења и враћања ПП апарата), средстава за рад као и потребан материјал за стручну и квалитетну реализацију уговорених услуга, издавање Исправе о исправности предметне опреме, као и сви остали пратећи трошкови везани за пружање предметних услуга.

УКУПНО I = 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.= __________ динара без ПДВ-а

УКУПНО I = 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.= ________ динара са ПДВ-ом

У  оквиру поглавља III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у додатним условима који се односе на пословни капацитет додаје се тачка 2) „Да понуђач има Сертификат о акредитацији са обимом акредитације издат од акредитационог тела Србије за испитивање на хладан водени притисак ( ХВП) за ПП апарате групе „S“ и хидрантска црева.“ Такође, у доказима везаним за наведену тачку додаје се текст „копија важећег сертификата о акредитацији са обимом акредитације издат од акредитационог тела Србије за испитивање на хладан водени притисак ( ХВП) за ПП апарате групе „S“ и хидрантска црева“.

У конкурсној документацији на страни 13 у делу испуњеност додатних услова додаје се „копија важећег сертификата о акредитацији са обимом акредитације издат од акредитационог тела Србије за испитивање на хладан водени притисак ( ХВП) за ПП апарате групе „S“ и хидрантска црева“.

У конкурсној документацији у делу VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у оквиру начина подношења понуде у делу који говори о томе шта понуда треба да садржи додаје се „ важећи сертификат о акредитацији са обимом акредитације издат од акредитационог тела Србије за испитивање на хладан водени притисак      (ХВП) за ПП апарате групе „S“ и хидрантска црева“.

У делу конкурсне документације V-6 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА у додатним условима који се тичу пословног капацитета додаје се: „да понуђач има важећи сертификат о акредитацији са обимом акредитације издат од акредитационог тела Србије за испитивање на хладан водени притисак      (ХВП) за ПП апарате групе „S“ и хидрантска црева“, тако да наведену измењену изјаву прилажемо у наставку:

V-6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге – Редовно одржавање и сервисирање ПП апарата и хидрантске мреже у складиштима Дирекције  ЈН МВ бр. 15/2018-03, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- -

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која  је предмет јавне набавке (чл.75.ст.1.тач.5) Закона) и то: Решење о испуњености услова за вршење послова контролно  испитивање и сервисирање  ручних и превозних апарата за гашење пожара, мерење притиска  и проточног капацитета воде у хидрантној мрежи са припадајућом опремом (издато од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор  за ванредне ситуације, Управа   за ванредне ситуације  у Београду,  а на основу  Закона о заштити од пожара ( Сл. Гласник РС бр.111/2009, 20/2015) .

Понуђач испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,     дефинисане конкурсном документацијом, и то:

1.  Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом:

Понуђач је за претходне три године  (2015., 2016. и 2017.) извршио исте или сличне услуге које су предмет јавне набавке у вредности од најмање 2.000.000,00 динара;

2. Да располаже неопходним пословним капацитетом:

- да понуђач има важећи Сертификат ISO 9001 (Сертификовани  систем менаџмента  квалитетом  по захтевима  стандарда  ISO  9001)

-  да понуђач има важећи сертификат о акредитацији са обимом акредитације издат од акредитационог тела Србије за испитивање на хладан водени притисак (ХВП) за ПП апарате групе „S“ и хидрантска црева

3.Понуђач располаже довољним техничким капацитетом:

Понуђач има  одговарајућу  опрему и средства за обављање предметних послова и то најмање три сервисна возила и једно доставно возило;

4.Понуђач располаже одговарајућим кадровским капацитетом:

Понуђач има минимум 10 радника који су у радном односу по предмету јавне набавке.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити попуњена,потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.