Број:404-312/2018-03 Датум: 27.04.2018.године

ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ  2

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац врши Измену и допуну конкурсне документације број 2 за јавну набавку радова- изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН број 4/2018-03, и то у делу II	ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА, на страни 12, испод текста за железничку вагу и техничког цртежа, додају се техничке карактеристике мерног претварача силе на железничкој ваги од 100 тона:

- Напон напајања			8 – 15 V

- Улазна отпорност			570 ± 3 Ω

- Минимално мртво оптерећење	Emin = 0 kg

- Безбедно гранично оптерећење	150 %

- Брзина преноса			100 kHz (Max)

- Брзина промена			40 s-1

- Интерна резолуција			24 bits

- Температурни опсег			-100°C / +400°C

- Гранични температурни опсег	-300°C / +700°C