Број:404-312/2018-03 Датум: 07.05.2018.године

ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ  3

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) наручилац врши Измену и допуну конкурсне документације број 3 за јавну набавку радова- изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН број 4/2018-03, и то:

1. У делу II	ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА, на страни 29, тачка 7. ЖЕЛЕЗНИЧКА ЕЛЕКТРОНСКА ВАГА 100 ТОНА- Израда, монтажа и пуштање у рад вагонске ваге мерног опсега 100 тона, мења се и гласи:

|  | 7. ŽELEZNIČKA ELEKTRONSKA VAGA 100 TONA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, montaža i puštanje u rad vagonske vage mernog opsega 100 tona (prema teh. opisu sa st. 12). Ponuđač je dužan: da obezbedi energetski izvor (220/380V) na mestu montaže konstrukcije vage; da obezbedi demontažu/montažu šina i šinske opreme na vagi; da izvede građevinske radove na izradi jame za smeštaj vage; da obezbedi kontrolne tegove i predstavnika ovlašćenog tela za baždarenje vage; da na dan probe i žigosanja vage obezbedi pokretni teret cca 80 t; da obezbedi prostoriju za smeštaj vagara. | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO 7. |  |  |  |  |

2. У делу II	ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА,

на страни 66, испод тачке 12. Предмер опреме за заштиту од пожара (уз главни пројекат заштите од пожара), додаје се тачка 13. Израда пројекта изведеног објекта (ПИО), и то:

| 13. | Израда пројекта изведеног објекта (ПИО) |  |
| --- | --- | --- |

Напомена: У табелу унети укупну цену у динарима без ПДВ-а

| Врста услуге | Укупно (РСД) : |
| --- | --- |
| Израда пројекта изведеног објекта (ПИО). Извођач је дужан да изради пројекте изведеног објекта I и II фазе изведених радова на складишту НД Пожега, и исте преда Дирекцији у 3 штампана примерка и електронској форми на CD-u. |  |
| УКУПНО динара без ПДВ-а: |  |

У прилогу су стране број 29 и 66 које је потребно изменити у предмеру и предрачуну радова.

Страна 29:

|  | 7. ŽELEZNIČKA ELEKTRONSKA VAGA 100 TONA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka, montaža i puštanje u rad vagonske vage mernog opsega 100 tona (prema teh. opisu sa st. 12). Ponuđač je dužan: da obezbedi energetski izvor (220/380V) na mestu montaže konstrukcije vage; da obezbedi demontažu/montažu šina i šinske opreme na vagi; da izvede građevinske radove na izradi jame za smeštaj vage; da obezbedi kontrolne tegove i predstavnika ovlašćenog tela za baždarenje vage; da na dan probe i žigosanja vage obezbedi pokretni teret cca 80 t; da obezbedi prostoriju za smeštaj vagara. | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO 7. |  |  |  |  |

МАТЕРИЈАЛ И РАДОВИ ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ И ЖЕЛ. ЕЛ. ВАГА

| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: | Укупно (динара) |
| --- | --- |
| 1. УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| 2. УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| 3. УКУПНО КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |
| 5. УКУПНО ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ |  |
| 6. УКУПНО ИЗРАДА ГЕОДЕТСКОГ СНИМКА ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА |  |
| 7. УКУПНО ЖЕЛЕЗНИЧКА ЕЛЕКТРОНСКА ВАГА 100 ТОНА |  |
| УКУПНО динара без ПДВ-а: |  |

| 4. | Предмер материјала и радова за хидрограђевину (уз пројекат хидротехничких инсталација) | Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска 3 |
| --- | --- | --- |

Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а

Страна 66:

| 12. | Предмер опреме за заштиту од пожара (уз главни пројекат заштите од пожара) | Озн. прој: 0200PZI/15, Свеска Е.1 |
| --- | --- | --- |

Напомена: У табелу уносити јединичне и укупне цене у динарима без ПДВ-а

МОБИЛНА ПП ОПРЕМА

| Тип апарата | Комада | Цена по комаду (РСД) | Укупно (РСД) : |
| --- | --- | --- | --- |
| Мобилни ПП апарат S-9 | 5 |  |  |
| Мобилни ПП апарат CO2-5 | 2 |  |  |
| УКУПНО динара без ПДВ-а: |  |  |  |

| 13. | Израда пројекта изведеног објекта (ПИО) |  |
| --- | --- | --- |

Напомена: У табелу унети укупну цену у динарима без ПДВ-а

| Врста услуге | Укупно (РСД) : |
| --- | --- |
| Израда пројекта изведеног објекта (ПИО). Извођач је дужан да изради пројекте изведеног објекта I и II фазе изведених радова на складишту НД Пожега, и исте преда Дирекцији у 3 штампана примерка и електронској форми на CD-u. |  |
| УКУПНО динара без ПДВ-а: |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА радова на изградњи резервоара Р-6 и завршетаку радова на резервоару Р-5 и извођења радова на пратећој инфраструктури

| ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: | Укупно (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- |
| 1. Укпно архитектура (анекс пумпне станице) |  |
| 2. Укупно конструкције темеља резервоара Р-6, резервоара ПП воде, партерног уређења и спољног развода |  |
| 3. Укупно саобраћајнице и железничка електронска вага |  |
| 4. Укупно хидротехничке инсталације |  |
| 5. Укупно електроенергетске инсталације |  |
| 6. Укупно мерење, регулација и управљање |  |
| 7. Укупно остала опрема резервоара Р-5 |  |
| 8. Укупно машински радови резервоара Р-6 |  |
| 9. Укупно манипулативни цевоводи |  |
| 10. Укупно стабилан систем за заштиту резервоара од пожара |  |
| 11. Укупно машински радови резервоара за противпожарну воду |  |
| 12. Укупно мобилна ПП опрема |  |
| 13. Израда пројекта изведеног објекта (ПИО) |  |
| УКУПНО динара без ПДВ-а: |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: Предмер и предрачун понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.