|  |
| --- |
|  |
|

|  |
| --- |
|  Број:404-312/2018-03 |
|  Датум: 09.05.2018. године |
|   |

 |
|  |

**Предмет:** Одговор на питања бр. 16у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – изградња резервоара Р-6 и завршетак радова на резервоару Р-5 и извођење радова на пратећој инфраструктури, ЈН брoj 4/2018-03

**Питања:**



**Одговори на питања:**

У делу Предмер и предрачун радова-група 1-Предмер материјала и радова за анекс пумпне станице-део 6-Изолатерски радови- у позицији 6.3 тражена је полиуретанска изолација дебљине 10cm. Мисли се на термоизолацију испод пода и иста је дебљине 10cm, тако да се не ради о ПВЦ мембрани од 10mm.