|  |
| --- |
|  |
|  Број:404-581/2019-03 |
|  Датум: 10.09.2019. године |
|   |

**Предмет:** Питање и Одговор на питање број 1 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији резервоара ФБ-1003 у Рафинерији нафте Панчево, ЈН бр. 21/2019-03

**Питање:**

Molimo Vas da nam za tačku 1.26 u predmeru radova za tender Izvođenje radova na sanaciji rezervoara FB - 1003 definišete količinu i jedinicu mere. U predmeru stoji 36,99 m². Smatramo da u predmeru treba da stoji 36,99 m³.

**Одговор:**

У предмеру материјала и радова на резервоару ФБ-1003, у тачки 1.26 уместо 36,99 m2 треба 36,99 m3.