|  |
| --- |
|  |
| Број:404-581/2019-03 |
| Датум: 17.09.2019. године |
|  |

**Предмет:** Питање и Одговор на питање број 4 у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – Извођење радова на санацији резервоара ФБ-1003 у Рафинерији нафте Панчево, ЈН бр. 21/2019-03

**Питање:**

* Da li je *Usluga antikorozivne zaštite u RNP –Blok Prerada* sastavni deo JN broj 21/2019-03?
* Da li  *JN  broj 21/2019-03 Izvođenje radova na sanaciji rezervoara FB-1003 u Rafineriji nafte Pančevo* može da se **nudi nezavisno** od  *Usluge antikorozivne zaštite u RNP – Blok Prerada*?

**Одговор:**

- Услуга антикорозивне заштите у РНП-Блок Прераде је у прилогу конкурсне документације искључиво ради сагледавања посла шта се све тражи од квалитета антикорозионе заштите у Рафинерији нафте Панчево и конкретно за овај резервоар (корозија средине, захтев за квалитет и трајност премаза), а као смерница потенцијалним понуђачима који нуде услуге за ФБ-1003 искључиво.

- Извођење радова на санацији резервоара ФБ-1003 у Рафинерији нафте Панчево нуди се независно од услуге антикорозионе заштите у Рафинерији нафте Панчево, а узимају се смернице за припрему понуде у односу на тражени квалитет и корозију средине, како је дато у претходном одговору.