|  |
| --- |
| Број:404-222/2019-03  Датум: 24.04.2019.године |
|  |

**Предмет: Одговор на питање бр. 7** у вези конкурсне документације за јавну набавку радова – Пројектовање и извођење радова на трафостаници капацитета 1 х 1.000 kVA са повезивањем постојећих каблова на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги, ЈН број 4/2019-03

**Питањe:**

Poštovani,

molim Vas za odgovor na pitanje u vezi pozicije 2 (III.3 Niskonaponsko postrojenje):

Da li pod izrazom "dinamička kompenzacija" smatrate brzu kompenzaciju gde se umesto kontaktora koriste tiristorski prekidači?

Kako ovo predstavlja način izvedbe i nije deo tehničkih podataka molim za odgovor?

**Одговор:**

Под изразом „динамичка компензација“ наручилац не подразумева брзу компензација где се уместо контактора користе тиристорски прекидачи.

Наручилац захтева уградњу контактора.